| № | Требование заказчика | Образец | Предложение поставщика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер (зима-лето) с установкой Площадь помещения до; 25м². Мощность (охлаждение), кВт; 2,55. Мощность (обогрев), кВт; 2,65. Уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 26/35/38/40. Уровень шума внешнего блока, дБ(А); 49. Максимальный воздухообмен. куб.м/ч; 470. Потребляемая мощность (охлаждение), кВт; 0,794. Потребляемая мощность (обогрев), кВт; 0,734. Диапазон наружных температур (охлаждение)°С; -. Диапазон наружных температур (обогрев)°С; -. Макс. длина коммуникаций, м; 15. Максимальный перепад высот, м; 10. Хладагент; R 410 A. Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм); 1/4 (6,35). Диаметр газовой линии - дюйм (мм); 3/8 (9,52). Электропитание; 220 В. Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм; 698*250*185. Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм; 720*428*310. Вес внутреннего блока, кг; 7. Вес внешнего блока, кг; 24. |  | Предлагаемая модель телевизора с указанием технических характеристик | Стоимость с учетом налогов и сборов |

Адрес доставки: г. Талас ул. Сарыгулова, 57А.