| № | Требование заказчика | Образец | Предложение поставщика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Электрогенератор (аналог Lifan 11кВт 10GF2-4D)_ Мощность: номинальная 10 кВт, максимальная 11 кВт Напряжение: 220/380 В Двигатель: 4-тактный, 688 см³, 24 л.с. Запуск: электростартер и ручной Бак: 24 л Расход топлива: ~4,6 л/ч Время работы: до 4,2 часов Уровень шума: ~85 дБ Автоматический регулятор напряжения AVR Обмотка альтернатора: медная |  | Предлагаемая модель генератора | Стоимость с учетом налогов и сборов |

Адрес доставки: г. Бишкек, ул. Московская 161

Азамат уулу М. _________________