Техническое задание на изготовление кассового узла

| № | Наименование товара/услуг | Ед. измерения | Кол- во | Стоимость за ед. сом | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка модулей кассового узла (1200*1230 и 1190*1230мм) | м2 | 2,94 |  |  |
| 2 | Изготовление бронированной рамы с полимерным покрытием (со стоимостью материалов) класс защиты В1 (1180*1180 и 1170*1180 мм) | м | 9,42 |  |  |
| 3 | Изготовление многослойного стекла с антивандальной пленкой 100мкрн (со стоимостью материалов) Класс защиты В1 (10+10мм) количество 2шт | м2 | 2,322 |  |  |
| 4 | Изготовление рабочего стола с утолщенным ЛДСП (длина –1600 мм, ширина -1000мм, высота -750 мм) (со стоимостью материалов ) | шт | 2 |  |  |
| 5 | Изготовление и установка 2-х уровневого лотка с верхней крышкой и фиксатором с полимерным покрытием –антик серебро (длина -480мм, ширина -300мм, глубина -130мм) (со стоимостью материалов) | шт | 2 |  |  |
| 6 | Изготовление и установка цельностеклянных перегородок из закаленного стекла 10мм, профиль Therminal - ЦСП (со стоимостью материалов) с училетельной штангой 900*1100*2100 мм кол-во 2 шт | м2 | 8,40 |  |  |
|  | Изготовление и установка усиленной двери с дополнительной щеколдой (со стоимостью материалов) Класс защиты В1 | шт | 1 |  |  |
| 7 | Транспортные расходы (грузовая машина) | рейс | 2 |  |  |
| Итого без налогов |  |  |  |  |  |
| Сумма налогов |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом налогов и сборов |  |  |  |  |  |

ФОТО ОБРАЗЦА