СМЕТА РАСХОДОВ

на монтаж систем охранно-тревожной сигнализации в помещений с/к ОАО Капитал Банк, расположенный по адресу г.Узген, 

	№ 

п/п
	Наименование

 материалов 
	Единица измерение 
	Кол-во 
	Цена 
	Сумма 
	Примечание 

	1 
	Контрольный прибор «Проксима» в комплекте 
	шт. 
	1
	
	
	

	2
	Аккумуляторы 12 вт.  
	шт.
	1
	
	
	

	3
	Датчики пожарные дымовые  
	шт.
	2
	
	
	

	 4
	Датчик на движения 
	шт.
	2
	
	
	

	 5
	Датчики на разбития стекла
	шт.
	1
	
	
	

	6
	Свето-звуковое Сирена 
	шт.
	1
	
	
	

	7
	Тревожная кнопка 
	шт.
	2
	
	
	

	8
	СМК 
	шт.
	3
	
	
	

	9
	Кабельный канал 15х10
	шт. 
	20
	
	
	

	10
	Кабель КСПВ 4х0,4мм. 
	м.
	80
	
	
	

	11
	Кабель КСПВ 2х0,4мм. 
	м. 
	60
	
	
	

	
	Крепежные и изолирующие материалы

(шурупы, метизе, провод, изолента)  
	
	
	
	
	

	
	Всего за материал  
	
	
	
	
	

	1
	Установка датчиков – наладочные работы 
	шт. 
	11
	
	
	

	2
	Установка прибора и программирование 
	шт. 
	1
	
	
	

	3
	Прокладка кабеля 
	м. 
	140
	
	
	

	
	Итого монтажно-наладочных работ 
	
	
	
	
	

	
	Итого 
	
	
	
	
	


